Palice - specifikacija	
ozn
	oblika in mere
[cm]	Ø
	lg
[m]	n
[kos]	lgn
[m]	
PREHODNA PLOŠČA (1 kos)	
1		16	4.14	80	331.20	
2		16	1.57	80	125.60	
3		16	3.11	80	248.80	
4		16	1.83	80	146.40	
5		16	5.90	90	531.00	
6		10	1.40	480	672.00	
7		12	5.90	8	47.20	
8		16	2.23	160	356.80	
9		20	5.90	94	554.60	
10		20	1.82	80	145.60	
11		16	1.85	80	148.00	
12		10	1.40	156	218.40	
13		12	5.76	16	92.16	

Palice - izvleček	
Ø
[mm]	lgn
[m]	Teža enote
[kg/m']	Teža
[kg]	
S500	
10	890.40	0.65	577.87	
12	139.36	0.92	128.21	
16	1887.80	1.64	3092.22	
20	700.20	2.55	1785.51	
Skupaj	5583.81